## 分析
项目需求清单 | [6 empty] | 产品
模块 | 功能 | LSS | BPE | 中移动一&二期 | 中移动三期功能 | 功能总结 | Archibus | FMsystem | HoneyWell-BeMS | Youbim | planon | Desigo CC
沙盘 | 3D场景 | 能够在3D数字孪生中调整视野，导航和放大缩小 | 三维模型的旋转、平移、缩放等可视化操作 | 场景查看功能 |  | 在3D中调整视野/导航/缩放 | △ (需集成BIM) | ✓ (FM:Interact) | △ (BeMS侧重监控) | ✓ (核心功能) | ✓ | ✓ (集成BIM)
|  | 在移动沙盘应用程序上测量3D数字孪生距离的能力 | 网页浏器上对三维模型进行测量 |  |  | 移动端测量3D距离 | ✗ | △ (有限支持) | ✗ | ✓ | ✓ | △
|  | 能够在3D数字双床上查看2D平面图，包括房间名称和编号 | 支持对模型树结构节点的搜索功能，方便快速定位到指定节点 |  |  | 在3D中叠加2D平面图（含房间信息） | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓
|  | 在3D数字孪生中导航和更改导航速度的能力 | 支持模型漫游 | 可点击3D数字孪生中的位置，钻取进入不同的数据中心 | 漫游导航 | 调整3D导航速度 | ✗ | △ | ✗ | ✓ | ✓ | △
|  | 通过在二维平面图中选择房间来确定位置的能力 |  |  |  | 通过2D平面图选房定位 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓
|  | 在移动沙盘应用程序上更改墙壁、地板、管道等3D元素颜色的能力 |  |  |  | 移动端更改3D元素颜色 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | △ (需定制)
|  | 能够在移动沙盘应用程序上切割3D数字孪生体的截面视图 | 三维模型的隔离、剖切等可视化操作 |  |  | 移动端切割截面视图 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | △
|  | 能够在移动沙盘应用程序上不同程度地更改元素的透明度（不透明性） |  |  |  | 移动端调整元素透明度 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | △
| 设备管理 | 在FactVerse上配置的相关设备可以在移动沙盘应用程序上显示 |  | 数字孪生场景将机房场景内的机架、配电柜、安防、空调、IT 设备等与实际物理场景一一对应 |  | 完整的设备管理模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
|  | 能够在移动沙盘应用程序的设备详细信息页面上查看与FactVerse配置的设备相关的文档 |  |  |  | 移动端查看设备关联文档 | ✓ (链接文档) | ✓ | △ (有限) | △ | ✓ | ✓
|  | 来自BMS/SCADA系统的实时数据将显示在移动沙盘应用程序的每个设备详细信息页面上 | 实时监测数据可视化 |  |  | 实时显示BMS/SCADA数据 | △ (需集成) | △ | ✓ (原生) | ✗ | ✓ | ✓ (原生)
|  | BMS/SCADA系统的历史数据将显示在移动沙盘应用程序的每个设备详细信息页面上 |  |  |  | 显示BMS历史数据 | △ | △ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓
|  | 设备属性将显示在移动沙盘应用程序的每个设备详细信息页面上 |  | 查看资产的基本信息、空间占用、利用情况、电源使用效率、告警记录等数据 |  | 显示设备属性 | ✓ | ✓ | ✓ | △ | ✓ | ✓
|  | 能够显示工作订单，前提是外部系统更新到数字孪生，在PC沙盘应用程序的每个设备详细信息页面上分配给设备 |  | 通过设备关联相关工单 |  | 显示设备关联工单（外部系统） | ✓ (集成工单) | ✓ | △ | ✗ | ✓ | ✓
|  | 允许在网格（类型、组件、空间、系统、分区、楼层、设施）中搜索和过滤设备数据，并查看单个设备的详细信息页面和相关信息 | 支持通过设备位号等关键信息能快速查找到设备 | 钻取不同层级的设备数据信息 |  | 网格化搜索/过滤设备 | ✓ | ✓ | △ | ✓ | ✓ | ✓
|  | BMS/SCADA系统的某些数据和警报可以集成并显示在数字孪生上 | 实时监测数据可视化 |  | 告警关联设备展示 | 集成BMS告警并展示 | △ | △ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓
|  | 设备类型摘要可以显示在移动沙盘应用程序上 |  | 监控资产的基本信息 |  | 移动端显示设备类型摘要 | △ | △ | △ | △ | ✓ | ✓
|  | 用户在设备上的备注将显示在移动沙盘应用程序的设备详细信息页面上 |  |  |  | 显示用户设备备注 | ✓ | ✓ | △ | △ | ✓ | ✓
|  | 3D数字孪生可以在手持设备（iPad 11-256GB）上作为本地应用程序访问（不通过浏览器） |  | 数字孪生应用场景交互端-iOS iPad端 |  | 本地移动端访问（如iPad原生App） | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
|  | 3D数字孪生应该能够在云端和本地工作（无需连接到公共互联网，只需连接到wifi） |  |  |  | 支持云端/本地部署（离线WiFi） | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
|  | 能够在移动沙盘应用程序上查看建筑物的每个楼层及其相应的房间和设备 |  | 点击不同楼层的不同IDC设备，查看设备详情 | 分级查看空间信息及漫游 | 按楼层查看房间/设备 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
|  | 能够从移动沙盘应用程序单击并重定向到链接到FactVerse中配置的URL |  |  |  | 从移动端跳转至配置URL | △ | △ | △ | △ | ✓ | △
|  |  |  | 告警信息 | 告警信息展示 | 告警管理 | △ | △ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓
|  |  |  | 告警提示 | 告警事件记录 | 告警管理 | △ | △ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓
|  |  |  | 告警生成工单 |  | 告警管理 | △ | △ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓
FactVerse | 兼容性 | 无需插件即可通过主流浏览器（Firefox、Chrome、Edge）访问 |  |  |  | 浏览器无插件访问 | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓
|  | 同时支持公有云和私有云访问 |  |  |  | 支持公有云/私有云 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
| 用户管理 | 用户的访问权限可以根据角色、部门、许可证进行控制 |  | 对组织架构、角色、用户、权限等进行配置 |  | 基于角色/部门的权限控制 | ✓ | ✓ | ✓ | △ | ✓ | ✓
|  | 具有相应访问权限的用户可以创建、编辑、删除用户、角色、部门 |  | 创建新角色并分配权限 |  | 用户/角色管理（管理员） | ✓ | ✓ | ✓ | △ | ✓ | ✓
| 资产管理 | 每台设备的数字孪生可以在FactVerse上找到，按项目和级别分开 |  | 查看资源 |  | 按项目/层级管理设备数字孪生 | △ | ✓ | △ | ✓ | ✓ | ✓
|  | BMS/SCADA系统的实时数据将显示在每个设备详细信息页面上 | 实时监测数据可视化 |  |  | 设备详情页显示实时数据 | △ | △ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓
|  | 设备属性将显示在每个设备详细信息页面上 | 支持在三维场景中选择关注的对象，查看其全寿期信息 | 监控资产的的基本信息 |  | 设备详情页显示属性 | ✓ | ✓ | ✓ | △ | ✓ | ✓
|  | PDF、视频、PNG、JPG等相关资源可以标记并显示在每个设备详细信息页面上 | 集成设备管理系统数据，实现对日常各种检查台账的可视化 |  |  | 支持多格式文档标记/展示 | ✓ | ✓ | △ | △ | ✓ | △
|  | 相关设备可以在每个设备详细信息页面上配置 | 支持通过设备位号等关键信息能快速查找到设备 |  |  | 在每个设备详情页配置关联设备 | △ | △ | ✗ | ✗ | ✓ | △
|  | 能够配置设备详细信息页面URL到相应的设备，可以从PC沙盘中访问 | 支持通过设备位号等关键信息能快速查找到设备 | 查看设备信息 |  | 配置设备详情页URL | △ | △ | ✗ | ✗ | ✓ | △
|  | 资产位置目录可以在FactVerse上管理 |  | 资产在FV上管理 |  | 管理资产位置目录 | ✓ | ✓ | △ | △ | ✓ | ✓
|  | 能够在FactVerse中搜索资产、系统和位置并查看其详细信息。 | 集成设备管理系统数据，实现对日常各种检查台账的可视化 |  |  | 搜索资产/位置并查看详情 | ✓ | ✓ | △ | ✓ | ✓ | ✓
|  | 指定用于在解决方案中创建和编辑模型视图（视点）的模块，包括自动生成视点和按文件夹存储视点。 |  |  |  | 创建/存储模型视图（视点） | △ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | △
|  | 允许标记和区分可维护资产和不可维护资产（即阀门和管段）。 | 支持在三维场景中选择关注的对象，查看其全寿期信息 |  |  | 标记可维护/不可维护资产 | ✓ | ✓ | △ | ✓ | ✓ | ✓
|  | 设备详细信息页面允许用户包含特定于分类的属性。 |  |  |  | 设备分类属性扩展 | △ | △ | △ | △ | ✓ | △
|  | 可以从设备详细信息页面为每台设备生成二维码 |  | 扫描设备上的二维码即可实时查询异常运行告警， 运行参数， 设备参数， 客户信息等信息 |  | 生成设备二维码 | △ | △ | ✗ | △ | ✓ | △
| 文件管理 | 可以为用户的每个工作区、子工作区/文件夹配置访问权限 |  |  |  | 文件夹/文件权限配置 | ✓ | ✓ | △ | △ | ✓ | ✓
|  | 文档、文件夹、文件-PDF、MP4、JPG、PNG可以从文件管理上传，下载，筛选（支持通过标签筛选），标记，删除，替换，编辑；自定义文档列表 |  |  |  | 文档全生命周期管理 | ✓ | ✓ | △ | △ | ✓ | △
|  | 能够创建文件夹和子文件夹并将文件放入其中 |  | 存在资源库管理3D模型， 2D图片等在内的素材 |  | 自定义文档分类/标签 | △ | ✓ | ✗ | △ | ✓ | △
|  | 能够创建标签和编辑文档元数据（容器） |  |  |  | 自定义文档分类/标签 | △ | ✓ | ✗ | △ | ✓ | △
|  | 能够控制文件的版本控制 |  |  |  | 文档版本控制 | ✓ | ✓ | △ | △ | ✓ | △
|  | 将显示文件夹中的文档计数 |  |  |  | 显示文件夹文档计数 | △ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗
|  | 能够管理文件（文档）的注释和描述 |  |  |  | 管理文件注释/描述 | ✓ | ✓ | △ | △ | ✓ | △
| 系统集成 | 集成BMS、SCADA系统，完成警报和部分其他数据对接并展示 | 集成DCS、SIS、综合自动化系统及实时数据库等系统，获取现场生产工艺有关的实时监测数据 |  | 告警关联设备展示，告警事件记录 | 集成BMS/SCADA告警与数据 | △ | △ | ✓ (原生) | ✗ | ✓ | ✓ (原生)
|  | CCTV接入，集成摄像头数据 | 支持集成视频监控系统，获取从现有实时监控系统中获取实时监控影像数据 |  | 摄像头信息查看 | 集成CCTV摄像头 | △ | △ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓
工单 | 工单管理 | 集成Maximo工单系统，完成工单数据对接并展示 |  | 集成工单 |  | 集成Maximo等工单系统 | ✓ | ✓ | △ | ✗ | ✓ | ✓
|  |  |  | 通过告警生成工单 |  | 告警自动生成工单 | △ | △ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓
|  |  |  | 工单的执行 |  | 工单执行跟踪 | ✓ | ✓ | △ | ✗ | ✓ | ✓
|  |  |  | 使用MR设备，对机房进行巡视和检查 |  | MR设备巡检支持 | ✗ | ✗ | △ (实验性) | ✓ | △ | △
|  |  |  | 工单处理的远程协助 |  | 工单远程协助 | △ | △ | △ | ✗ | ✓ | △
✓ 表示明确支持或核心能力，△ 表示部分支持/依赖配置，✗ 表示不支持或未提及，? 表示公开信息不足

## LSS
RWS-LSS项目交付内容
产品 | 模块 | 一级功能
FactVerse | 兼容性 | 无需插件即可通过主流浏览器（Firefox、Chrome、Edge）访问
同时支持公有云和私有云访问
| 用户管理 | 用户的访问权限可以根据角色、部门、许可证进行控制
可以根据角色配置访问权限
可以根据项目配置访问权限
可以根据部门配置访问权限
可以根据许可证配置访问权限
可以根据标签配置访问权限
具有相应访问权限的用户可以创建、编辑、删除用户、角色、部门
| 资产管理 | 每台设备的数字孪生可以在FactVerse上找到，按项目和级别分开
BMS/SCADA系统的实时数据将显示在每个设备详细信息页面上
设备属性将显示在每个设备详细信息页面上
PDF、视频、PNG、JPG等相关资源可以标记并显示在每个设备详细信息页面上
相关设备可以在每个设备详细信息页面上配置
能够配置设备详细信息页面URL到相应的设备，可以从PC沙盘中访问
资产位置目录可以在FactVerse上管理
能够在FactVerse中搜索资产、系统和位置并查看其详细信息。
指定用于在解决方案中创建和编辑模型视图（视点）的模块，包括自动生成视点和按文件夹存储视点。
允许标记和区分可维护资产和不可维护资产（即阀门和管段）。
设备详细信息页面允许用户包含特定于分类的属性。
可以从设备详细信息页面为每台设备生成二维码
| 文件管理 | 可以为用户的每个工作区、子工作区/文件夹配置访问权限
文档、文件夹、文件-PDF、MP4、JPG、PNG可以从文件管理上传
文档、文件夹、文件-PDF、MP4、JPG、PNG可以从文件管理下载
文档、文件夹、文件-PDF、MP4、JPG、PNG可以从文件管理中标记
文档、文件夹、文件-可以从文件管理中删除PDF、MP4、JPG、PNG
文档、文件夹、文件-PDF、MP4、JPG、PNG可以从文件管理中替换
从文件管理中编辑文档、文件夹和文件的属性
能够自定义文档类别列表
能够使用标签或元数据过滤文件和文档
能够创建文件夹和子文件夹并将文件放入其中
能够创建标签和编辑文档元数据（容器）
能够控制文件的版本控制
将显示文件夹中的文档计数
能够根据标题、修改日期和贡献者过滤文件夹中的文件
能够管理文件（文档）的注释和描述
| 系统集成 | 集成BMS、SCADA系统，完成警报和部分其他数据对接并展示
集成Maximo工单系统，完成工单数据对接并展示
CCTV接入，集成摄像头数据
| 设备管理 PC端部分 | 在FactVerse上配置的相关设备可以在PC沙盘应用程序上显示
能够在PC沙盘应用程序的设备详细信息页面上查看与FactVerse配置的设备相关的文档
来自BMS/SCADA系统的实时数据将显示在PC沙盘应用程序的每个设备详细信息页面上
来自BMS/SCADA系统的历史数据将显示在PC沙盘应用程序的每个设备详细信息页面上
设备属性将显示在PC沙盘应用程序的每个设备详细信息页面上
能够显示工作订单，前提是外部系统更新到数字孪生，在PC沙盘应用程序的每个设备详细信息页面上分配给设备
允许编辑设备元数据（类型、组件、空间、系统、分区、楼层、设施的属性）
允许在网格（类型、组件、空间、系统、分区、楼层、设施）中搜索和过滤设备数据，并查看单个设备的详细信息页面和相关信息
Digital Twin提供了自定义数据网格上显示哪些字段（列）的方法
Digital Twin提供将设备网格数据导出到Excel的能力
BMS/SCADA系统的某些数据和警报可以集成并显示在数字孪生上
PC沙盘应用程序上显示的设备类型摘要
用户在设备上的备注将显示在PC沙盘应用程序的设备详细信息页面上
| 设备管理 移动端部分 | 在FactVerse上配置的相关设备可以在移动沙盘应用程序上显示
能够在移动沙盘应用程序的设备详细信息页面上查看与FactVerse配置的设备相关的文档
来自BMS/SCADA系统的实时数据将显示在移动沙盘应用程序的每个设备详细信息页面上
BMS/SCADA系统的历史数据将显示在移动沙盘应用程序的每个设备详细信息页面上
设备属性将显示在移动沙盘应用程序的每个设备详细信息页面上
能够显示工作订单，前提是外部系统更新到数字孪生，在PC沙盘应用程序的每个设备详细信息页面上分配给设备
允许在网格（类型、组件、空间、系统、分区、楼层、设施）中搜索和过滤设备数据，并查看单个设备的详细信息页面和相关信息
BMS/SCADA系统的某些数据和警报可以集成并显示在数字孪生上
设备类型摘要可以显示在移动沙盘应用程序上
用户在设备上的备注将显示在移动沙盘应用程序的设备详细信息页面上
Sandbox | PC端 | PC沙盘应用程序应该能够在云端和本地工作（无需连接到公共互联网，只需连接到wifi）。
在3D数字孪生中调整视野的能力
在PC沙盒应用程序上测量3D数字孪生距离的能力
能够在3D数字孪生上查看2D平面图，包括房间名称和编号
在3D数字孪生中导航和更改导航速度的能力
通过在二维平面图中选择房间来确定位置的能力
在PC沙盘应用程序上更改墙壁、地板、管道等3D元素颜色的能力
在PC沙盘应用程序上切割3D数字孪生体截面视图的能力
能够在PC沙盘应用程序上不同程度地改变元素的透明度（不透明性）
能够在PC沙盘应用程序上查看建筑物的每个楼层及其相应的房间和设备
能够从PC沙盘应用程序单击并重定向到链接到FactVerse中配置的URL
能够在PC沙盘应用程序中搜索资产、系统和位置，并查看其详细信息。
| 移动端 | 3D数字孪生可以在手持设备（iPad 11-256GB）上作为本地应用程序访问（不通过浏览器）
3D数字孪生应该能够在云端和本地工作（无需连接到公共互联网，只需连接到wifi）
能够在3D数字孪生中调整视野，导航和放大缩小
在移动沙盘应用程序上测量3D数字孪生距离的能力
能够在3D数字双床上查看2D平面图，包括房间名称和编号
在3D数字孪生中导航和更改导航速度的能力
通过在二维平面图中选择房间来确定位置的能力
在移动沙盘应用程序上更改墙壁、地板、管道等3D元素颜色的能力
能够在移动沙盘应用程序上切割3D数字孪生体的截面视图
能够在移动沙盘应用程序上不同程度地更改元素的透明度（不透明性）
能够在移动沙盘应用程序上查看建筑物的每个楼层及其相应的房间和设备
能够从移动沙盘应用程序单击并重定向到链接到FactVerse中配置的URL