PM Spec- One Pager

场景名称：空调AHU故障影响范围的自动归纳计算，生成报告和处理建议

一、场景描述

在现代化写字楼中，中央空调系统是保障舒适办公环境的关键设施。多台空调 AHU（空气处理机组）各司其职，负责不同区域的空气调节工作，确保办公空间和会议室始终保持适宜的温度。

某工作日上午，物业管理人员收到 BMS（建筑管理系统）发出的空调 AHU 设备故障停机报警。接到警报后，物业巡检工程师迅速做出响应，赶赴现场进行排查，确定一台 AHU 风机出现故障并停止运转。

物业巡检工程师在确定故障设备位置后，于设备现场立即调用 Facility Agent，对故障设备影响的空间范围展开统计分析，并生成影响报告，以便及时通知受影响的楼宇租户。

Facility Agent 依托基于 BrickSchema 标准构建的楼宇关系数据，同时结合 FactVerse 提供的楼宇各设备孪生体属性数据，深入剖析楼宇空间与设备之间的业务关系，精准界定 AHU 的送气范围，从而明确故障 AHU 设备所影响的空间范围。

随后，Facility Agent 通过查询 BMS 系统中的相关数据，获取受影响空间的实时温度信息，详细统计各区域温度超出正常范围的具体情况。

最后，基于 Facility Agent 的统计分析结果，系统依据预设的业务模板，自动生成故障影响报告。报告内容全面，涵盖受影响的楼层、办公空间和会议室的具体位置、预估受影响人数、可能出现的潜在问题（如办公设备过热、员工工作效率降低、会议无法正常进行等），以及针对故障提出的应急处理建议。

物业设施主管参考 Facility Agent 给出的处理建议，制定维修和应急方案，并及时将故障影响范围告知楼宇租户，使租户能够提前知晓情况并做好相应准备。这一系列举措有效降低了楼宇租户的服务投诉率，最大程度减轻了故障对写字楼办公和商务活动的负面影响。

用户角色：

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 物业巡检工程师 | 接收报警工单，前往报警设备现场进行核查，并根据实际情况给出紧急应对措施 |
| 物业设施主管 | 全面监管楼宇设备的运行状况，统筹协调设备维护与管理工作 |
| 楼宇租户 | 实际使用楼宇空间的部门，对办公空间的使用体验高度关注，期望办公环境舒适、稳定 |
| Facility Agent | 运用FactVerse提供的孪生体数据和基于BrickSchema的楼宇设备空间关系图谱数据，分析故障设备的影响范围，生成影响报告，并提供专业的处理建议 |

业务目标：

  高效应急响应：借助 Facility Agent，实现设施故障 5 分钟内应急响应。具体包括在 2 分钟内完成故障影响范围统计并生成故障报告，3 分钟内生成并定稿处理方案，之后及时将处理方案下发执行。

  系统深度融合：将 Facility Agent 融入当前楼宇管理系统流程。当系统识别到设备故障报警，且经人工现场核查确认后，自动触发 Agent 执行【设施故障应急响应】流程，提升故障处理的自动化水平。

流程对比：

| 维度 | 原有流程 | AI Agent 流程 |
| --- | --- | --- |
| 故障影响分析 | 依赖工程师经验判断：需查阅纸质图纸+Excel台账，平均耗时45分钟 | 基于楼宇的BrickSchema关系图谱，自主调用孪生体数据与孪生体业务关系，归纳计算故障影响范围，生成故障报告，平均耗时2分钟 |
| 决策生成 | 人工检索SOP文档，人工编写处理方案，平均耗时35分钟 | 动态匹配多类SOP和预案库，自动生成完整的处理建议，平均耗时2分钟 |
| 故障响应时效 | 从发现到方案确认平均1.5小时 | 全流程闭环处置决策，5分钟之内处理方案初稿形成；10分钟左右处理方案定稿，开始执行 |
| 租户满意度 | 故障期间投诉率38% | 投诉率大幅下降 |

收益统计：

| 维度 | 原有流程 | AI Agent 流程 |
| --- | --- | --- |
| 影响分析耗时 | 45分钟/次 | 2分钟/次 |
| 决策生成成本 | 2工程师×1.5h | 自动生成 |
| 租户投诉率 | 38% | 6.2% |